АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕРЕБРЯНЫЕ ПРУДЫ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

25.01.2024г. № 63

Об установлении тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые), муниципальным унитарным предприятием «РСО го Серебряные Пруды»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа Серебряные Пруды Московской области, решением Совета депутатов от 21.12.2023 № 143/21 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными предприятиями городского округа Серебряные Пруды Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить тарифы на услуги (работы), оказываемые (выполняемые), муниципальным унитарным предприятием «РСО го Серебряные Пруды» (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Серебряно-Прудский вестник» и в официальном сетевом издании Новости Подмосковья и Московской области, доменное имя сайта в информационно – коммуникационной сети Интернет: news-sp.ru, разместить на официальном сайте администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области Федонина В.В.

 Глава городского округа О.В. Павлихин

 Приложение

 к постановлению администрации

городского округа Серебряные Пруды

 Московской области

 от « » \_\_\_\_\_\_ 2024г. № \_\_\_\_\_\_

 Тарифы на услуги (работы), оказываемые (выполняемые), муниципальным унитарным предприятием «РСО го Серебряные Пруды»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ, руб. (с НДС) |
| 1 |  Илососная машина ОМЗ-611 на базе Камаз объемом 7000 л | 1 час | 2646,62 |
| 2 | ГАЗ-3309 КО-503 | 1 час | 1908,23 |
| 3 | Погрузчик Holand | 1 час | 2413,13 |
| 4 | Экскаватор ЕК-12 | 1 час | 2423,7 |
| 5 | ЗИЛ -45412 КО-502 (опрессовка) | 1 час | 3530,08 |
| 6 | ЗИЛ -45412 КО-502 (канализация) | 1 час | 2223,31 |
| 7 | Бригада АВР по канализации автомашина ГАЗ 533966 (без стоимости материалов) | 1 час | 4321,98 |
| 8 | Бригада АВР по теплосетям автомашина УАЗ 39094 (без стоимости материалов) | 1 час | 5770,33 |
| 9 | Бригада АВР по водопроводу автомашина ГАЗ 33-07 (без стоимости материалов) | 1 час | 4932,88 |
| 10 | Бригада АВР по водопроводу автомашина ГАЗ 3307 (отключение кранов) | 1 час | 2432,18 |
| 11 | Автокран Урал -4320 МТК 25,5 | 1 час | 2840,64 |
| 12 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | 1 час | 2405,07 |
| 13 | Прием сточных вод ОС предприятия | 1 м.куб | 116,43 |
|  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж: смывных бачков фаянсовых на унитазе | 1 прибор | 375,04 |
| 2 | Смена: унитазов | 1 прибор | 4138,43 |
| 3 | Смена: смывных бачков | 1 прибор | 1181,14 |
| 4 | Смена: смывных кранов (применительно смена арматуры смывного бачка) | 1 прибор | 1174,82 |
| 5 | Смена: шарового крана смывного бачка | 1 прибор | 1054,51 |
| 6 | Смена: манжетов резиновых к унитазам | 1 прибор | 934,67 |
| 7 | Смена кранов: водоразборных и туалетных | 1 шт. | 389,47 |
| 8 | Смена: выпусков к умывальникам и мойкам | 1 прибор | 492,34 |
| 9 | Установка раковин | 1 комплект | 1221,91 |
| 10 | Установка умывальников одиночных: без подводки воды | 1 комплект | 2145,54 |
| 11 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | 1 комплект | 2909,42 |
| 12 | Демонтаж: санитарно-технических приборов унитазов со смывным бачком | 1 шт. | 1438,40 |
| 13 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм | 1 м. | 974,72 |
| 14 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм | 1 сгон | 351,42 |
| 15 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 1 м. | 680,66 |
| 16 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм | 1 м. | 769,81 |
| 17 | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм | 1 м. | 748,46 |
| 18 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм | 1 шт. | 946,48 |
| 19 | Установка фильтров диаметром: 25 мм | 1 фильтр | 1147,56 |
| 20 | Установка радиаторов: чугунных  | 1 секция | 193,85 |
| 21 | Установка радиаторов: стальных (биметаллических) | 1 секция | 164,58 |
| 22 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | 1 шт. | 1044,86 |
| 23 | Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг | 1 шт. | 1509,83 |
| 24 | Демонтаж: радиаторов весом до 240 кг | 1 шт. | 2273,18 |
| 25 | Установка кранов воздушных | 1 комплект | 167,60 |
| 26 | Смена: воздушных кранов радиаторов | 1 шт. | 257,28 |
| 27 | Смена: пробко-спускных кранов | 1 шт. | 459,24 |
| 28 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм | 1 м. | 172,10 |
| 29 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм | 1 соединение | 32,71 |
| 30 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 1 м. | 337,33 |
| 31 | Смена: закрытой вентильной головки для смесителей холодной и горячей воды | 1 шт. | 276,59 |
| 32 | Очистка канализационных труб диаметром: до 50 мм | 1 м. | 379,50 |
| 33 | Очистка канализационных труб диаметром: свыше 100 до 150 мм | 1 м. | 599,48 |
| 34 |  Установка счетчика |  1 счетчик | 1102,07 |
| 35 |  Замена счетчика (снятие и установка) |  1 счетчик | 692,15 |
|   | Электромонтажные работы: |   |  |
| 36 | Смена пакетных выключателей | 1 шт. | 941,65 |
| 37 | Смена светильников: с люминесцентными лампами | 1 шт. | 1895,56 |
| 38 | Смена светильников: с лампами накаливания | 1 шт. | 1033,50 |
| 39 | Демонтаж кабеля | 1 м. | 90,42 |
| 40 | Смена: розеток | 1 шт. | 264,05 |
| 41 | Смена: выключателей | 1 шт. | 264,05 |
| 42 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 1 шт. | 430,43 |
| 43 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 1 шт. | 378,76 |
| 44 | Демонтаж. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 560,16 |
| 45 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 1867,96 |
| 46 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 1 отверстие | 57,80 |
| 47 | Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая (применительно к установке распаечной коробки) | 1 шт. | 761,89 |